**Отчет**

**о реализации в 2017 году мероприятий «Программы комплексного**

**развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010-2020 годы»**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010-2020 годы (далее – ПКР на 2010-2020 годы) была разработана в 2010 году и утверждена решением Думы города Когалыма от 28.04.2010 №428-ГД. ПКР на 2010-2020 годы была сформирована с учетом перспективного развития города Когалыма на основе генерального плана застройки, действующих целевых программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и прогнозных планов организаций коммунального комплекса, без финансового обеспечения из средств бюджета города Когалыма, с возможным привлечением внебюджетных инвестиций в отрасль.

Цель ПКР на 2010-2020 годы:

­ обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

­ повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации.

Задачи ПКР на 2010-2020 годы:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

- перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Ежегодно Дума города Когалыма утверждала план реализации ПКР на 2010-2020 годы, подготовленный исходя из финансовых возможностей организаций коммунального комплекса города Когалыма, а также по истечению срока реализации, заслушивала отчет. На 2017 год план реализации ПКР на 2010-2020 годы Думой города Когалыма не утверждался. Мероприятий ПКР на 2010-2020 годы выполнялись за счет внебюджетных источников финансирования (средства организаций жилищно-коммунального комплекса). Финансовые средства на реализацию мероприятий ПКР на 2010-2020 годы из бюджета города Когалыма в 2017 году не выделялись.

Объем привлеченных финансовых средств на реализацию мероприятий ПКР на 2010-2020 годы в 2017 году составил 37 275,3 тыс.руб., в том числе:

- сфере теплоснабжения – 26 269,4 тыс.руб.;

- сфере водоснабжения – 3 658,1 тыс.руб.;

- сфере водоотведения – 760,0 тыс.руб.;

- сфере электроснабжения – 6 550,0 тыс.руб.

В 2017 году выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Кол-во | Объем финансовых средств (тыс.руб.) | Исполнитель |
| Теплоснабжение | | | | | |
| 1 | Модернизация котельного оборудования | шт | 12 | 16 689,78 | ООО «КонцессКом» |
| 2 | Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей правобережной части города Когалыма (4-й, 5-й микрорайоны) | км | 0,52 | 5 353,5 | ООО «КонцессКом» |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей левобережной части города Когалыма | км | 0,18 | 3 025,0 | ООО «КонцессКом» |
| 4 | Текущий ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования | шт | 250 | 1201,1 | ООО «КонцессКом» |
|  | Итого по теплоснабжению: |  |  | 26 269,4 |  |
| Водоснабжение | | | | | |
| 1 | Замена ветхих сетей водоснабжения в городе Когалыме (4-й, 5-й микрорайоны) | км | 0,5 | 1 500,0 | ООО «Горводоканал» |
| 2 | Текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения, в том числе ПГ | шт | 4 | 1 027,7 | ООО «Горводоканал» |
| 3 | Текущий ремонт оборудования водоочистных сооружений (ВОС) | шт | 13 | 1 130,4 | ООО «Горводоканал» |
|  | Итого по водоснабжению: |  |  | 3 658,1 |  |
| Водоотведение | | | | | |
| 1 | Текущий ремонт канализационных сетей, в том числе ремонт канализационных колодцев | шт | 15 | 60,0 | ООО «Горводоканал» |
| 2 | Замена трубопроводов поступления сточных вод и подачи воздуха на фильтры доочистки, замена фильтрующий загрузки | шт | 2 | 700,0 | ООО «Горводоканал» |
|  | Итого по водоотведению: |  |  | 760,0 |  |
| Электроснабжение | | | | | |
| 1 | Монтаж АИИСКУЭ (1-я очередь) | кт | 59 | 3 658,0 | АО «ЮТЭК-Когалым» |
| 2 | Технического освидетельствования оборудования центральных распределительных пунктов и трансформаторных подстанций | шт | 32 | 2 892,0 | АО «ЮТЭК-Когалым» |
|  | Итого по электроснабжению: |  |  | 6 550,0 |  |
|  | Всего по коммунальной инфраструктуре в 2017 году |  |  | 37 237,5 |  |

Охват потребителей города Когалыма коммунальными услугами составляет:

- теплоснабжения – 100%; - водоснабжения – 100%; - водоотведения -99,9%; - электроснабжения – 100%.

Реализация мероприятий ПКР позволила обеспечить надежное, бесперебойное доставление коммунальных услуг населению города Когалыма, снизить уровень технологических потерь и неучтенных расходов в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, сократить количество порывов и технологических отказов сетей коммунальной инфраструктуры города Когалыма.

Справочно:

- снизить количество аварий на тепловых сетях города Когалыма с 0,83 до 0,3 ед/км в год.;

- снизить технологические потери в сетях с 15 до 12%;

- снизить количество аварий на водопроводных сетях города Когалыма с 0,1 до 0,07 ед/км в год.;

- снизить технологические потери в сетях с 18,8 до 11,3%.

ПКР на 2010-2020 годы была актуализирована в ноябре 2017года и утверждена решением Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2017-2035 годы».