ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2019 г. N 1216

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые [изменения](#P25), которые вносятся в [Правила](consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDDB09ECA327E0C3FE2BBF98B87A3806449693D28767CAB4104107E4D906AB4427C760DDDBB22E0D7W1f7L) противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906; N 26, ст. 3577; 2015, N 11, ст. 1607; 2016, N 40, ст. 5733).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 20 сентября 2019 г. N 1216

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. [Пункт 8](consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDDB09ECA327E0C3FE2BBF98B87A3806449693D287777FF10494E271CD321B842656A0CDCWAfCL) после слов "за исключением" дополнить словом "торговых,".

2. [Абзац второй пункта 14](consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDDB09ECA327E0C3FE2BBF98B87A3806449693D2B7777FF10494E271CD321B842656A0CDCWAfCL) дополнить словами ", за исключением мест, специально отведенных для курения табака в соответствии с законодательством".

3. [Пункт 20](consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDDB09ECA327E0C3FE2BBF98B87A3806449693D28767CAB450C107E4D906AB4427C760DDDBB22E0D7W1f7L) после слов "складского назначения" дополнить словами "(за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности)".

4. [Пункт 90](consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDDB09ECA327E0C3FE2BBF98B87A3806449693D28767CA9410E107E4D906AB4427C760DDDBB22E0D7W1f7L) дополнить абзацем следующего содержания:

"Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.".

5. [Раздел VI](consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDDB09ECA327E0C3FE2BBF98B87A3806449693D28767CA94308107E4D906AB4427C760DDDBB22E0D7W1f7L) дополнить пунктом 114(2) следующего содержания:

"114(2). Руководитель организации обеспечивает информирование зрителей о правилах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, а также расположении первичных средств пожаротушения.".

6. [Пункт 122](consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDDB09ECA327E0C3FE2BBF98B87A3806449693D28767CA9440E107E4D906AB4427C760DDDBB22E0D7W1f7L) изложить в следующей редакции:

"122. В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей.".

7. [Абзац второй пункта 135](consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDDB09ECA327E0C3FE2BBF98B87A3806449693D28767DAA4405107E4D906AB4427C760DDDBB22E0D7W1f7L) изложить в следующей редакции:

"Размещение палат для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания, а также для детей следует предусматривать в соответствии с проектной документацией преимущественно на первых этажах зданий.".

8. [Подпункт "д" пункта 136](consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDDB09ECA327E0C3FE2BBF98B87A3806449693D28767CA94609107E4D906AB4427C760DDDBB22E0D7W1f7L) изложить в следующей редакции:

"д) размещать в подвальных и цокольных этажах мастерские, склады и кладовые, не предусмотренные проектной документацией.".