ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_03_»_марта _ 2014  г.				                      № 405

О проведении инвентаризации

защитных сооружений гражданской

обороны в городе Когалыме

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ                     «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 №583                       «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», распоряжением Губернатора                     Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.12.2013 №786-рг                «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.10.2011 №678-р «О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в                         Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях уточнения фактического наличия, определения технического состояния защитных сооружений гражданской обороны и возможности дальнейшей их эксплуатации в городе Когалыме:

1. Организовать работу по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности предприятий, организаций, учреждений (далее – организаций), которым они переданы в пользование (на баланс).

2.Создать комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий) в городе Когалыме (далее – Комиссия).

3. Утвердить:

3.1. Состав Комиссии согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.2. Методические рекомендации по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Возложить на отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) организационно-техническое обеспечение Комиссии.

5. Комиссии обеспечить представление инвентаризационных ведомостей по формам №№1-4, 8-10 и инвентаризационных карточек на защитные сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО) по форме №5, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, на бумажном носителе и в электронном виде в окружную комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в  Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Территориальное  управление в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре до 30.06.2014.

6. Рекомендовать руководителям организаций, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, и организаций, в управлении, которых находятся многоквартирные дома, оснащённые ЗС ГО независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности:

6.1. Создать объектовые комиссии по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий) (далее – объектовые комиссии) в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

6.2. Обеспечить Комиссию технической документацией на защитные сооружения гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий) (технический паспорт, поэтажный план, экспликация помещений).

6.3. Обеспечить представление в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма объектовыми инвентаризационными комиссиями инвентаризационных ведомостей по формам №№1-4, 8-10 и инвентаризационных карточек на ЗС ГО по форме №5, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, на бумажном носителе и в электронном виде до 20.05.2014.

7. Установить, что разъяснения по составлению инвентаризационных ведомостей осуществляет отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев).

8. Постановление Администрации города Когалыма от 15.11.2011 №2812 «О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме» признать утратившим силу.

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма (В.М.Пантелеев) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

10. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма С.В.Подивилова.

Глава Администрации города Когалыма		               В.И.Степура

Согласовано:

зам. главы Администрации г.Когалыма 		С.В.Подивилов

начальник ЮУ 					И.А.Леонтьева

начальник ОпоГОиЧС 				В.М.Пантелеев

директор МКУ «УЖКХ по г.Когалыму» 		А.А.Морозов

директор МКУ «УКС г.Когалыма» 			Е.Ю.Гаврилюк

спец.-эксперт ОО ЮУ 				Г.И.Миквельман

Подготовлено:

спец.-эксперт ОпоГО и ЧС 				Е.В.Карбовничая

Разослать: ГОЧС, УЖКХ, УКС, ОНД по г.Когалыму, ФФГУП «Ростехинвентаризация –ФБТИ»,ООО «Уют», ООО «Жилсервис», ООО «Гармония», ООО «Камфорт»,                          ООО «Камфорт+», филиал «КЭС»Тюменьэнерго, ООО «Сургутгазпром» ( г.Сургут, ул.Университетская,1), КС-2, ЛПДС «Апрельская», Филиал Сургутское УМН ОАО «Сибнефтепровод, ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», ТПП «КНГ», ТПП «Повхнефтегаз», газета, Сабуров, Консультант.

# Приложение 1

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 03.03.2014 №405

# Состав

комиссии по инвентаризации защитных сооружений

гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий)

в городе Когалыме (далее – Комиссия)

| Подивилов Сергей Викторович | - | заместитель главы Администрации города Когалыма, председатель Комиссии. |
| --- | --- | --- |
| Члены Комиссии: |
| Пантелеев Василий Михайлович | - | начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма; |
| Авренюк Николай Николаевич | - | начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма; |
| Белоусова Зинаида Александровна | - | начальник отдела реестра муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма; |
| Карбовничая Елена Викторовна | - | специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма; |
| Ларионов Сергей Александрович | - | специалист-эксперт отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма; |
| Морозов Александр Александрович | - | директор муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; |
| Чернявская Лариса Константиновна | - | начальник производственно-технического отдела муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; |
| Семенцов Олег Павлович | - | заместитель начальника отдела капитального строительства муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»; |
| Лапшин Сергей Владимирович | - | ведущий инженер отдела капитального ремонта и обслуживания муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»; |
| Апоненко Василий Васильевич | - | начальник когалымского отделения филиала федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийского автономному округу – Югре (по согласованию); |
| Лапичев Сергей Анатольевич | - | заместитель начальника отдела надзорной деятельности по (городу Когалыму) Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); |
| Нагорная Марина Васильевна | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Уют», общества с ограниченной ответственностью «Сибирь» (по согласованию); |
| Митюков Леонид Викторович | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис», общества с ограниченной ответственностью «Жильё» (по согласованию); |
| Былинка Сергей Борисович | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Гармония», общества с ограниченной ответственностью «Содружество» (по согласованию); |
| Позняков Владимир Владимирович | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Комфорт», общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» (по согласованию); |
| Синчак Игорь Борисович | - | директор общества с ограниченной ответственностью «Комфорт +», общества с ограниченной ответственностью «Уют +» (по согласованию). |

# Приложение 2

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 03.03.2014 №405

Методические рекомендации по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме

(далее - Рекомендации)

- Общие положения

1.1. Настоящие Рекомендации определяют порядок формирования инвентаризационных комиссий, порядок проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий) (далее – ЗС ГО) в городе Когалыме.

1.2. Целями и задачами инвентаризации являются:

- выявление фактического наличия ЗС ГО, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными;

- определение фактического состояния ЗС ГО и выработка предложений об их дальнейшей эксплуатации;

- сверка учетных данных сведений (наличие паспортов ЗС ГО, с копиями поэтажных планов и экспликаций помещений ЗС ГО, согласованные и заверенные органами технической инвентаризации, организацией – балансодержателем ЗС ГО и отделом по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям);

- приведение учетных данных в соответствие с фактическими параметрами ЗС ГО;

- выявление пользователей, владельцев, установление собственников ЗС ГО;

- выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению ЗС ГО, а также нарушений в их использовании;

- определение мер, направленных на обеспечение сохранности и повышение эффективности использования ЗС ГО;

- выработка предложений для принятия решений о дальнейшем использовании ЗС ГО, не отвечающих требованиям, предъявляемым к ЗС ГО;

- определение перечней ЗС ГО, необходимых для осуществления полномочий в области гражданской обороны и защиты населения федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.

1.3. Предложения о разграничении права собственности в отношении ЗС ГО формируются исходя из следующих рекомендаций:

1.3.1. К федеральной собственности относятся:

- ЗС ГО, используемые в интересах федеральных органов исполнительной власти и организаций, находящихся в их ведении;

- ЗС ГО, используемые для защиты работников организаций федеральной формы собственности;

1.3.2. К собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры относятся:

- ЗС ГО, используемые в интересах исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- ЗС ГО, используемые для защиты работников организаций, находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- ЗС ГО, предназначенные для укрытия населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

1.3.3. К муниципальной собственности относятся:

- ЗС ГО, используемые для укрытия населения соответствующего муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- ЗС ГО, используемые для защиты работников организаций, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1.4. Инвентаризации подлежат все имеющиеся ЗС ГО (убежища и противорадиационные укрытия), независимо от их места расположения, защитных свойств, времени постройки, ведомственной принадлежности и форм собственности организаций, которым они переданы в пользование (на баланс).

2. Комиссия по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий) в городе Когалыме

2.1. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и подзаконными актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Строительными нормами и правилами СНиП II-1-77 «Защитные сооружения гражданской обороны», Градостроительным кодексом Российской Федерации, муниципальными нормативно - правовыми актами и настоящими Рекомендациями.

2.2. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения ЗС ГО комиссией по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий)  в городе Когалыме.

2.3. В состав Комиссии включаются специалисты отдела гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, специалист отдела реестра муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, специалисты муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», специалисты отдела капитального ремонта и обслуживания муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма», специалист когалымского отделения филиала федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийского автономному округу – Югре.  Председателем Комиссии назначается председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Когалыма.

2.4. Комиссия:

2.4.1. Организует и осуществляет проведение инвентаризации ЗС ГО в городе Когалыме, обобщает ее результаты;

2.4.2. Представляет инвентаризационные ведомости по прилагаемым формам №№1-4, 8-10 и инвентаризационные карточки на ЗС ГО  по форме №5 согласно приложению к настоящим Рекомендациям, на бумажном носителе и в электронном виде, в окружную комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Территориальное  управление в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

3. Объектовые инвентаризационные комиссии

3.1.Объектовые инвентаризационные комиссии создаются приказом руководителя организации-балансодержателя ЗС ГО и организаций, в управлении которых находятся многоквартирные дома, оснащённые ЗС ГО (в составе не менее 3 человек).

3.2. Председателем объектовых инвентаризационных комиссий назначаются заместители руководителей организаций-балансодержателей ЗС ГО, и главные инженеры управляющих организаций, отвечающих за вопросы гражданской обороны и защиты персонала от чрезвычайных ситуаций.

3.3. Объектовые инвентаризационные комиссии в срок до 20.05.2014  представляют инвентаризационные ведомости по  формам №№1-4, 8-10 и инвентаризационные карточки на ЗС ГО по форме №5 согласно приложению к настоящим Рекомендациям на бумажном носителе и в электронном виде, в  отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма.

4. Порядок проведения инвентаризации

4.1. При проведении инвентаризации Комиссия и объектовые инвентаризационные комиссии в соответствии с поставленными перед ними задачами выполняют следующие работы:

4.1.1. Проверяют документацию ЗС ГО:

- наличие и правильность оформления паспорта и журналов учета ЗС ГО, их соответствие реестрам учета государственного и муниципального имущества органов, осуществляющих управление имуществом, документов, подтверждающих права пользователей ЗС ГО. Фактическое наличие ЗС ГО, его состав и основные характеристики определяются путем обязательной сверки всей необходимой правовой и технической документации;

- наличие и правильность оформления документов о передаче ЗС ГО в хозяйственное ведение (оперативное управление) – для организаций балансодержателей ЗС ГО – государственных учреждений;

- наличие и правильность оформления договора аренды ЗС ГО (в случаях, когда ЗС ГО фактически сдано в аренду), в соответствии с требованиями постановления  Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 №359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями»;

- наличие и правильность плана ЗС ГО и экспликации помещений в соответствии с планом Бюро технической инвентаризации;

- наличие эксплуатационной документации ЗС ГО, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 №583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

4.1.2. Проводит визуальный осмотр ЗС ГО с фотофиксацией основных элементов ЗС ГО (5-8 снимков, материалы фотофиксации направляются на бумажном носителе и в электронном виде):

- общее состояние сооружения, состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и вытяжных каналов;

- состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (с осмотром поверхности стен, потолков, полов) во всех помещениях ЗС ГО;

- у отдельно стоящих ЗС ГО – состояние обвалования, у встроенных – состояние отмостки;

- исправность системы вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

- исправность защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставен и других защитных устройств;

- наличие или отсутствие перепланировок, не предусмотренных проектом входов, проемов в несущих и ограждающих конструкциях;

- использование площадей помещения для нужд экономики и обслуживания населения.

4.2. Инвентаризационные ведомости составляются на основании инвентаризационной карточки на ЗС ГО по форме №5 в соответствии с приложением к настоящим Рекомендациям, которая составляется в пяти экземплярах. По окончании составления инвентаризационных ведомостей инвентаризационная карточка передается на хранение в Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

4.3.	При выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоответствия учетных данных фактическим, Комиссия должна включить в ведомость реальные показатели и отразить факт несоответствия или отсутствия документов.

4.4.	В случае выявления неучтенных ЗС ГО их инвентаризация и оценка технических параметров, технического состояния проводится в соответствии с Правилами эксплуатации ЗС ГО, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 №583.

4.5.	В случае выявления ЗС ГО, необоснованно поставленных на учет, Комиссия вносит такие объекты в отдельные инвентаризационные ведомости по  форме №3 в соответствии с приложением к настоящим Рекомендациям.

4.6.	Оценка готовности ЗС ГО осуществляется в соответствии с приложением 1 к настоящим Рекомендациям.

4.7.	В случае выявления фактов использования ЗС ГО без оформленных надлежащих образом прав, Комиссия и объектовые инвентаризационные комиссии отражают данные случаи в ведомости.

4.8.	В случае отказа в предоставлении запрашиваемой информации, предоставления заведомо ложной информации либо препятствования проведению инвентаризации, к инвентаризации ЗС ГО следует привлекать представителей правоохранительных органов и органов прокуратуры Российской Федерации.

4.9. Обобщение результатов инвентаризации ЗС ГО в городе Когалыме производится комиссией по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий)  в городе Когалыме по формам, утверждённым Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.10. Председатель Комиссии в срок до 30.06.2014  направляет сводные показатели инвентаризации по прилагаемым формам №№1-4, 5, 8-10 к настоящим Рекомендациям в адрес Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и территориального управления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Показатели представляются на бумажном носителе и в электронном виде.

4.11. Комиссия осуществляет сбор и несет ответственность за полноту, точность и достоверность фактических данных о ЗС ГО, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по проведению инвентаризации

защитных сооружений гражданской

обороны в городе Когалыме

Оценка готовности защитных сооружений гражданской обороны

Защитные сооружения гражданской обороны при проверке содержания и эксплуатации в зависимости от состояния их ограждающих конструкций, защитных устройств и внутреннего оборудования оцениваются как готовые, не готовые или ограничено готовые к приему укрываемых.

Защитные сооружения гражданской обороны оцениваются как готовые, если их ограждающие конструкции и защитные устройства соответствуют требованиям СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны», утвержден постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 13.10.1977  №158, обеспечивают защиту от расчетных поражающих факторов, имеют исправные системы жизнеобеспечения и обслуживаются обученными формированиями убежищ и укрытий.

Убежище или укрытие считается не готовым, если оно не отвечает хотя бы одному из требований по обеспечению защитных свойств.

В ограниченной готовности находятся те защитные сооружения гражданской обороны, которые имеют недостатки, не влияющие на защитные свойства убежищ и укрытий. Эти недостатки также не должны снижать нормальные показатели по производительности систем жизнеобеспечения укрываемых, герметичности сооружения и защите от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств.

| НЕ ГОТОВО | ОГРАНИЧЕНО ГОТОВО |
| --- | --- |
| 1. Прочность ограждающих конструкций и защитных устройств |
| Наличие в ограждающих конструкциях незащищенных отверстий, через которые возможно сообщение внутренних помещений сооружения с атмосферой. Повреждение основных строительных конструкций сооружения, снижающее его несущую способность. Неисправная установка защитных герметических ворот, дверей, ставень с учетом направления их открывания и защитных свойств, неплотное их прилегание к комингсу, неисправность механизмов задраивания. Отсутствие или неисправность противовзрывных устройств и расширительных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах. Неисправность или отсутствие герметического клапана со стороны «чистых» помещений. Отсутствие отключающих задвижек на сетях водопровода, канализации, теплоснабжения, сальников и других устройств в местах прохода кабелей и трубопроводов. Отсутствие отключающих задвижек на сетях водопровода, канализации, теплоснабжения, сальников и других устройств в местах прохода кабелей и трубопроводов. Несоответствие СНиП II-11-77* «Защитные сооружений гражданской обороны» конструкций оголовков систем вентиляции и аварийных выходов. Несоблюдение нормативных требований при определении толщины стенок воздуховодов. Затопление грунтовыми водами. | Ржавчина на защитных и герметических воротах, ставнях, дверях, отсутствие смазки в механизмах задраивания. Отсутствие регулировки, смазки защитных секций. Отсутствие эксплуатационно-технической документации. Сырость в убежищах и укрытиях или подтопление отдельных помещений (тамбуров, камер воздухозаборов, аварийных выходов и т.д.). Нарушение обвалования сооружений. Загромождение или захламленность входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприемных оголовков и т.д. Отсутствие разгружающих подставок под воротами и дверьми. Отсутствие тамбур – шлюзов в убежищах вместимостью более 300 человек. Нерегулярное проведение ежегодных осмотров, комплексных проверок и регламентных работ. |
| 2. Системы жизнеобеспечения укрываемых |
| Неисправность или отсутствие: вентиляторов, двигателей к ним; редукторов ручных вентиляторов; дизельных электростанций и оборудования для их пуска; фекальных насосов, емкостей фекальных резервуаров; электроснабжения осветительного и силового; емкостей для воды и систем ее разбора; топлива и масла для дизельных электростанций. | Отсутствие: эксплуатационно-технической документации; отдельных кранов, унитазов, раковин и т.д., оборудования и приборов согласно проекту и инструкциям; нерегулярная промывка емкостей для воды, отсутствие на них теплоизоляции, водомерных стрелок; неисправность части электроосветительных приборов; телефона и радиотрансляции. |
| 3. Защита от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств |
| Отсутствие уплотняющей резины на защитных устройствах (полностью или частично). Отсутствие трубки для измерения подпора. Неисправность противопыльных фильтров, фильтров – поглотителей типа ФП, регенеративных патронов РП и установок РУ-150/6 и др., невозможность демонтажа и замены этого оборудования. Отсутствие заполненных кислородом баллонов. Отсутствие акта о проверке сооружения на герметичность. | Ржавчина и загрязнение фильтров ФЯР (фильтры ячеистые противопыльные), отсутствие пропитки висциновым или индустриальными маслами. Ржавчина, загрязнение и сырость фильтров ФП (фильтр-поглотитель), отсутствие регулярной проверки их годности. Наличие трещин на уплотняющей резине и ее окраска. Установка на линии герметизации гермоклапанов тарелью к «Грязной» стороне, отсутствие люк – вставок для проверки их работоспособности. Отсутствие приборов для измерения подпора и параметров воздушной волны. |

|  | Форма 1 к методическим рекомендациям по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме |
| --- | --- |

Инвентаризационная ведомость убежищ гражданской обороны, находящихся в городе Когалыме

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

по состоянию на __________  2014 г.

| № п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес организации | Полный адрес места расположения убежища, с указанием строения, подъезда | Форма собственности убежища/ вид право-обладания | Наличие паспорта убежища | Номер убежища в реестре имущества | Инвентарный номер убежища | Тип убежища | Класс убежища | Проектная вместимость, тыс. чел. | Соответствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию | Наличие III режима | Заключение договора использования ЗС ГО | Использование в мирное время | Наименование файлов фотофиксации | Готовность к приему укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Председатель

Комиссии:

подпись фамилия, И.О.

Члены

Комиссии:

подпись фамилия, И.О.

Порядок заполнения формы № 1

1. В графе 1 указывается номер по порядку.

2. В графе 2 указывается полное наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес организации, например: ОАО (или ЗАО, ООО, ФГУП, ГУП, МУП и т.д.) «Вулкан», 628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, ул. Прибалтийская, д. 5.

3. В графе 3 указывается полный адрес места расположения убежища, например: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 5, административный корпус.

4. В графе 4 указывается фактическая форма собственности на убежище: «Ф» - федеральная; «Г» – окружная, «М» – муниципальная, «Ч» - частная. Частной собственностью признается убежище при наличии документов, подтверждающих данную форму собственности (свидетельство регистрации права). Вид правообладания: «ПХВ» - право хозяйственного ведения; «ОУ» - оперативное управление; «Х» - ответственное хранение.

5. В графе 5 указывается наличие паспорта убежища, оформленного в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 №583.

6. В графе 6 указывается номер убежища в реестре соответствующего имущества.

7. В графе 7 указывается инвентарный номер убежища, например: 489-85, где 489 - инвентарный номер по учету Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 85 - код автономного округа.

8. В графе 8 указывается тип убежища: ВУ - встроенное; ОСУ - отдельно стоящее; БВУ - быстровозводимое убежище.

9. В графе 9 указывается класс убежища: А-II; А-III; А-IV и А-V.

10.  В графе 10 указывается вместимость убежища в тысячах человек по проекту (паспорту).

11. В графе 11 указывается соответствие убежища нормам проектирования инженерно – технических мероприятий гражданской обороны: соответствует «+»; не соответствует «-».

12. В графе 12 указывается общая площадь убежища в м2 согласно паспорту убежища.

13. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию убежища, например: 1979.

14. В графе 14 указывается наличие III режима вентиляции (регенерации) воздуха: есть в наличии  «+»; отсутствует «-».

15. В графе 15 указывается наличие заключенного договора на использование убежища (с приватизированными организациями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359):

- есть в наличии  «+», номер и дата договора.

- отсутствует  «-».

16. В графе 16 указывается использование убежища в мирное время:

- при наличии заключенного договора аренды - аренда;

- для нужд организации (склад, класс ГО и т.п.) - ОЭ;

- не используется - проставляется «0».

17. В графе 17 указывается наименование файлов фотофиксации на электроном носителе;

18. В графе 18 указывается готовность убежища к приему укрываемых (обязательно):

- готово к приему укрываемых - ГО;

- требует текущего ремонта - ОГО;

- требует капитального ремонта – НГО.

19. При отсутствии сведений в ячейке проставляется «0».

20. Форма отрабатывается в 5 экземплярах. Пакет документов направляется в комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий) в городе Когалыме.

Форма № 2

к методическим рекомендациям по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме

Инвентаризационная ведомость противорадиационных укрытий гражданской обороны,
находящихся в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

по состоянию на___________ 2014 г.

| № п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес организации | Полный адрес места расположения ПРУ, с указанием строения, подъезда | Форма собственности ПРУ/ вид правообладания | Наличие паспорта ПРУ | Номер ПРУ в реестре имущества | Инвентарный номер ПРУ | Тип ПРУ | Группа ПРУ | Проектная вместимость, тыс. чел. | Соответствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию | Заключение договора на использование | Использование в мирное время | Наименование файлов фотофиксации | Готовность к приему укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Председатель

Комиссии:

подпись фамилия, И.О.

Члены

Комиссии:

подпись фамилия, И.О.

Порядок заполнения формы № 2

1. В графе 1 указывается номер по порядку.

2. В графе 2 указывается полное наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес организации, например: ОАО (или ЗАО, ООО, ФГУП, ГУП, МУП и т.д.) «Вулкан», 628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, ул. Прибалтийская, д. 5.

3. В графе 3 указывается полный адрес места расположения противорадиационного укрытия (далее – ПРУ), например: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 5, административный корпус.

4. В графе 4 указывается фактическая форма собственности на ПРУ: «Ф» - федеральная; «Г» – окружная, «М» – муниципальная, «Ч» - частная.  Частной собственностью признается ПРУ при наличии документов, подтверждающих данную форму собственности (свидетельство регистрации права). Вид правообладания: «ПХВ» - право хозяйственного ведения; «ОУ» - оперативное управление; «Х» - ответственное хранение.

5. В графе 5 указывается наличие паспорта ПРУ, оформленного в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 №583.

6. В графе 6 указывается номер ПРУ в реестре соответствующего имущества.

7. В графе 7 указывается инвентарный номер ПРУ, например: 421-85, где 421 - инвентарный номер по учету Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 85 - код автономного округа.

8. В графе 8 указывается тип ПРУ: ВУ - встроенное; ОСУ - отдельно стоящее.

9. В графе 9 указывается группа укрытия: П-1; П-2; П-3; П-4 и П-5.

10. В графе 10 указывается вместимость ПРУ в тысячах человек по проекту (паспорту).

11. В графе 11 указывается соответствие ПРУ нормам проектирования ИТМ ГО:

- соответствует  «+»; и не соответствует «-».

12. В графе 12 указывается общая площадь ПРУ в м2.

13. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию ПРУ, например: 1999.

14. В графе 14 указывается наличие заключенного договора с приватизированными организациями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 №359:

- есть в наличии «+» номер и дата договора;

- отсутствует  «-».

15. В графе 15 указывается использование ПРУ в мирное время:

- при наличии заключенного договора аренды - аренда;

- для нужд организации (склад, класс ГО и т.п.) - ОЭ;

- не используется - проставляется «0».

16. В графе 16 указывается наименование файлов фотофиксации на электронном носителе;

17. В графе 17 указывается готовность ПРУ к приему укрываемых (обязательно):

- готово к приему укрываемых - ГО;

- требует текущего ремонта - ОГО;

- требует капитального ремонта – НГО.

18. При отсутствии сведений в ячейке проставляется «0».

19. Форма отрабатывается в 5 экземплярах. Пакет документов направляется в комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий) в городе Когалыме.

Форма № 3

к методическим рекомендациям по проведению инвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме

Перечень

защитных  сооружений гражданской обороны, необоснованно поставленных на учет,

находящихся в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

по состоянию на___________ 2014 г.

| № п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес организации | Полный адрес места расположения убежища (ПРУ), с указанием строения, подъезда | Форма собственности убежища (ПРУ) | Наличие паспорта убежища (ПРУ) | Номер убежища (ПРУ) в реестре имущества | Инвен-тарный номер убежища (ПРУ) | Тип убежища (ПРУ) | Класс убежища (ПРУ) | Проектная вмести-мость, тыс. чел | Соответ-ствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Убежища |
| ПРУ |

Председатель

Комиссии:

подпись фамилия, И.О.

Члены

Комиссии:

подпись фамилия, И.О.

подпись фамилия, И.О.

подпись фамилия, И.О.

Порядок заполнения формы № 3

- В графе 1 указывается номер по порядку.

2. В графе 2 указывается полное наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес организации, например: ОАО (или ЗАО, ООО, ФГУП, ГУП, МУП и т.д.) «Вулкан», 628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, ул. Прибалтийская, д. 5.

3. В графе 3 указывается полный адрес места расположения убежища (ПРУ), например: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 5, административный корпус.

4. В графе 4 указывается фактическая форма собственности на убежище (ПРУ): «Ф» - федеральная; «Г» – окружная, «М» – муниципальная, «Ч» - иная форма собственности (частная).  Вид правообладания: «ПХВ» - право хозяйственного ведения; «ОУ» - оперативное управление; «Х» - ответственное хранение.

5. В графе 5 указывается  наличие паспорта убежища (ПРУ), оформленного в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 №583.

6. В графе 6 указывается номер убежища (ПРУ) в реестре соответствующего имущества.

7.  В графе 7 указывается инвентарный номер убежища (ПРУ), например: 421-85, где 421 - инвентарный номер по учету Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 85 - код автономного округа.

8. В графе 8 указывается тип убежища (ПРУ): ВУ - встроенное; ОСУ - отдельно стоящее.

9. В графе 9 указывается класс убежища (ПРУ): А-II; А-III; А-IV и А-V (П-1; П-2; П-3; П-4 и П-5).

10. В графе 10 указывается вместимость убежища (ПРУ) в тысячах человек по проекту (паспорту).

11. В графе 11 указывается соответствие убежища (ПРУ) нормам проектирования ИТМ ГО: соответствует  «+»;  и  не соответствует  «-».

12. В графе 12 указывается общая площадь убежища (ПРУ) в м2.

13. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию убежища (ПРУ), например: 1999.

14. Форма отрабатывается в 5 экземплярах. Пакет документов направляется в комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий) в городе Когалыме.

Форма № 4

к методическим рекомендациям по проведению инвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме

Сводная ведомость

результатов инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны,

находящихся в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

по состоянию на___________ 2014 г.

| № п/п | Единица измерения | Единица измерения | Наименование ЗС ГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убежища | ПРУ |
|  |  |  | Всего |  | Всего |  |
|  |  |  |  | А-II | А-III | А-IV | А-V |  | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | П-5 |
| 1. | Количество ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проектная вместимость | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фактическая вместимость | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Соответствуют нормам ИТМ ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Наличие паспорта | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Готовность к приему укрываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Готовы | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Ограниченно готовы | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Не готовы | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Затоплено грунтовыми и техногенными водами | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. | Разрушение строительных конструкций | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3. | По другим причинам | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Имеется договоров на использование ЗС ГО (с организациями о правах и обязанностях в отношении объектов ГО по ППРФ № 359) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Использование ЗС ГО в мирное время, в том числе: | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8.1. | Используется для нужд организации | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Сдано в аренду | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Распределение ЗС ГО по годам ввода в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | До 1960 года включительно | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 1961-1975 года | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 1976-1992 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | С 1993 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Выявлено ранее неучтенных ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Выявлено бесхозных ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выявлено неправомочных списаний, уничтожения ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предлагаемые к снятию с учета ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Приватизированные ЗС ГО, в т.ч. по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | До 2010 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | После 2010 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отсутствие ЗС ГО по адресу, указанному в учетных данных | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель

Комиссии

подпись фамилия, И.О.

Члены

Комиссии

подпись фамилия, И.О.

Порядок заполнения формы № 4

1. Все строки сводной ведомости результатов инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны должны быть заполнены в соответствии с поставленными вопросами.

2. В строке 7 указывается процент заключения договоров на использование (с приватизированными организациями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 №359) (за 100% принимают все приватизированные организации, имеющие на своём балансе (в пользовании) ЗС ГО).

3. При отсутствии сведений в ячейке проставляется «0».

Форма № 5

к методическим рекомендациям по проведению инвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО)

(убежища, противорадиационного укрытия)

№_____/_________

(код региона/ инвентарный номер)

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Адрес места расположения ЗС ГО______________________________________

(индекс, город, район, улица, номер дома, строение, номер подъезда)

_________________________________________________________________________

- Форма собственности ЗС ГО (нужное подчеркнуть): федеральная, государственная, муниципальная, частная

- Наименование организации, на балансе которое находится ЗС ГО___________

_________________________________________________________________________

- Ведомственная принадлежность организации____________________________

- Адрес организации__________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Форма собственности организации_____________________________________

- Наименование проектной организации и кем утвержден проект _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Наименование строительно-монтажной организации, возводившей ЗС ГО _________________________________________________________________________

- Назначение ЗС ГО в мирное время по проекту___________________________

- Организация, эксплуатирующая ЗС ГО_________________________________

- Номер ЗС ГО в реестре имущества_____________________________________

- Инвентарный номер ЗС ГО ___________________________________________

- Тип (расположение) ЗС ГО (нужное подчеркнуть):

ВУ – встроенное здание _____этажей, ОСУ – отдельно стоящее

- Класс убежища (нужное подчеркнуть): А-II, А-III, А-IV, А-V

- Группа ПРУ (нужное подчеркнуть): П-1, П-2, П-3, П-4, П-5

- Проектная вместимость, чел.__________________________________________

- Фактическая вместимость, чел.________________________________________

- Кто укрывается_____________________________________________________

(наименование организации, категория населения)

- Общая площадь, м2__________________________________________________

- Общий объем, м3 ____________________________________________________

- Шифр объекта______________________________________________________

- Наличие паспорта ЗС ГО____________________________________________

(обязательно указать наличие поэтажных планов и экспликаций)

- Соответствие нормам ИТМ ГО________________________________________

- Дата ввода в эксплуатацию ___________________________________________

(число, месяц, год)

- Готовность ЗС ГО к приему укрываемых (нужное подчеркнуть): Готово; Ограниченно готово – требует текущего ремонта; Не готово – требует капитального ремонта.

- Время приведения ЗС ГО в готовность, ч________________________________

- Наличие III режима вентиляции_______________________________________

- Дата и вид проведения последнего ТО__________________________________

- Сведения о реконструкциях и ремонтах_________________________________

_________________________________________________________________________

- Дата последнего ремонта и его вид_____________________________________

- Заключение по постановлению Правительства РФ от 23.04.94 №359_________

- Характер использования в мирное время (нужное подчеркнуть): Используется для нужд организации; Сдано в аренду; Не используется

- Статус ЗС ГО на момент инвентаризации (нужное подчеркнуть): Соответствует учетным данным; Выявлено как ранее не учтенное; Выявлено как бесхозное; Выявлено как неправомочно списанное

- Состав звена обслуживания, чел._______________________________________

II.ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗС ГО

- Наличие ДЭС (марка, мощность)_______________________________________

- Степень герметизации (величина подпора воздуха)_______________________

- Количество входов, ед._______________________________________________

- Количество аварийных (запасных) выходов, ед.__________________________

- Количество дверей и ставней (с указанием марки и шифра):

защитно-герметических, ед._________________________________________________

герметических, ед._________________________________________________________

- Технические характеристики систем жизнеобеспечения ЗС ГО по форме:

| № п/п | Вентиляционная система | Фильтры и средства регенерации | Герметические клапаны | Противовзрывные секции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип вентиляторов | Кол-во | Производительность | Тип | Кол-во | Тип | Кол-во | Тип | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приточная: -режим чистой вентиляции -режим фильтровентиляции -режим рециркуляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вытяжная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вентиляция ДЭС -приточная -вытяжная |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Насосы | Калориферы и воздухоочистители | Холодильные машины |
| --- | --- | --- |
| Тип | Кол-во | производительность | Тип | Кол-во | производительность | Тип | Кол-во | производительность |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

- Наличие, перечень и состояние измерительных приборов__________________

- Наличие средств связи и оповещения: телефон, номер___________; система оповещения__________________________; радиоточка______________________________

- Система отопления (наличие отключающих задвижек)___________________

- Система энергосбережения___________________________________________

- Система водоснабжения, общее состояние______________________________

_________________________________________________________________________

(водопровод, скважина, емкость, резервуар, наличие отключающих задвижек)

- Тип канализации, ее состояние и количество санитарно-технических приборов, наличие отключающих задвижек___________________________________

_________________________________________________________________________

- Инструмент, инвентарь и оборудование, имеющееся в ЗС ГО______________________________________________________________________

- Общее состояние убежища (ПРУ) (протечки, герметичность, затоплено грунтовыми или техногенными водами; разрушения строительных конструкций; и т.п.)_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Перечень технической документации и место ее хранения_________________

- Наличие и место нахождения незаваливаемых ориентиров_________________

- Сведения о возможных катастрофических воздействиях___________________

- Местонахождение ключей, телефон, ответственное должностное лицо_____________________________________________________________________

- Организация, формирующая звено обслуживания________________________

III. ДАННЫЕ ПО РЕГИСТРАЦИИ ДЕМОНТАЖА, РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ

ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ФОРМЕ.

| № п/п | Дата, вид производимых работ | Наименование ремонтируемого (заменяемого) оборудования (тип, ГОСТ, марка) | Дата, причина выхода из строя оборудования | Дата начала и окончания по снятию (демонтажу)/установке (монтажу) нового (отремонтированного) оборудования | Кому и когда передано в ремонт | Дата получения из ремонта (вид, тип, марка) | Дата, причина установки нового оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Номера файлов фотофиксации_______________________________________________

Дата заполнения__________________

Руководитель организации, на балансе

которой находится ЗС ГО (собственник) _________________         ________________

подпись	                                     Фамилия, И.О.		                  м.п.

Представитель ГУ МЧС России по

субъекту Российской Федерации  _____________________         __________________

подпись	                  	       Фамилия, И.О.

Представитель органов

исполнительной власти _________________________          ______________________

подпись	                                              Фамилия, И.О.

Приложение: 8 снимков фотофиксации ЗС ГО в печатном и электронном видах, 5 снимков внутреннего оборудования (фильтровентиляционной, ДЭС – при наличии, помещений для укрываемых, санузел, защитно-герметические двери, системы водоснабжения и отопления) и 3 снимка снаружи ЗС ГО (вход в сооружение, состояние обвалования (для ВУ- отмостки), вентиляционные оголовки).

Примечание: Срок хранения карточки до следующей инвентаризации.

Форма № 6

к методическим рекомендациям по проведению инвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме

Перечень

защитных  сооружений гражданской обороны, предлагаемых к оставлению в федеральной собственности,

находящихся в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

по состоянию на___________ 2014 г.

| № п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес организации | Полный адрес места расположения убежища (ПРУ), с указанием строения, подъезда | Инвентарный номер убежища (ПРУ) | Форма собственности убежища (ПРУ) | Тип убежища (ПРУ) | Класс убежища (ПРУ) | Вместимость, тыс. чел | Соответствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, м2 | Заключение договора на использования ЗС ГО | Год ввода в эксплуатацию | Использование в мирное время | Готовность к приему укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Убежища |
|  | ПРУ |

Председатель

Комиссии:

подпись фамилия, И.О.

Члены

Комиссии:

подпись фамилия, И.О.

подпись фамилия, И.О.

подпись фамилия, И.О.

Порядок заполнения формы № 6

- В графе 1 указывается номер по порядку.

2. В графе 2 указывается полное наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес организации, например: ОАО (или ЗАО, ООО, ФГУП, ГУП и т.д.) «Вулкан», 628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, ул.Прибалтийская, д. 5.

3. В графе 3 указывается полный адрес места расположения убежища (ПРУ), например: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 5, административный корпус.

4. В графе 4 указывается инвентарный номер убежища (ПРУ), например: 421-85, где 421 - инвентарный номер по учету Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 85 - код автономного округа.

5. В графе 4 указывается фактическая форма собственности на убежище: «Ф» - федеральная; «Г» – окружная, «М» – муниципальная, «Ч» - иная форма собственности (частная).  Вид правообладания: «ПХВ» - право хозяйственного ведения; «ОУ» - оперативное управление; «Х» - ответственное хранение.

6. В графе 6 указывается тип убежища (ПРУ): ВУ - встроенное; ОСУ - отдельно стоящее.

7. В графе 7 указывается класс убежища (ПРУ): А-II; А-III; А-IV и А-V (П-1; П-2; П-3; П-4 и П-5).

8. В графе 8 указывается вместимость убежища (ПРУ) в тысячах человек по проекту (паспорту).

9. В графе 9 указывается соответствие убежища (ПРУ) нормам проектирования ИТМ ГО:  соответствует  «+» и  не соответствует  «-».

10. В графе 10 указывается общая площадь убежища (ПРУ) в м2.

11. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию убежища (ПРУ), например: 1999.

12. В графе 12 указывается наличие заключенного договора с приватизированными организациями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 №359:

- есть в наличии «+» номер и дата договора;

- отсутствует «-».

13. В графе 13 указывается использование ПРУ в мирное время:

- при наличии заключенного договора аренды - аренда;

- для нужд организации (склад, класс ГО и т.п.) - ОЭ;

- не используется - проставляется «0».

14. В графе 17 указывается готовность ПРУ к приему укрываемых (обязательно):

- готово к приему укрываемых - ГО;

- требует текущего ремонта - ОГО;

- требует капитального ремонта – НГО.

15. Форма отрабатывается в 5 экземплярах. Пакет документов направляется в комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий) в городе Когалыме.

Форма № 7

к методическим рекомендациям по проведению инвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме

Перечень

защитных  сооружений гражданской обороны, предлагаемых к передаче в государственную собственность,

находящихся в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

по состоянию на___________ 2014 г.

| № п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес организации | Полный адрес места расположения убежища (ПРУ), с указанием строения, подъезда | Инвентарный номер убежища (ПРУ) | Форма собственности убежища (ПРУ) | Тип убежища (ПРУ) | Класс убежища (ПРУ) | Вместимость, тыс. чел | Соответствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, м2 | Заключение договора на использования ЗС ГО | Год ввода в эксплуатацию | Использование в мирное время | Готовность к приему укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Убежища |
|  | ПРУ |

Председатель

Комиссии:

подпись фамилия, И.О.

Члены

Комиссии:

подпись фамилия, И.О.

подпись фамилия, И.О.

подпись фамилия, И.О.

Порядок заполнения формы № 7

- В графе 1 указывается номер по порядку.

2. В графе 2 указывается полное наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес организации, например: ОАО (или ЗАО, ООО, ФГУП, ГУП, МУП и т.д.) «Вулкан»,  628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, ул. Прибалтийская, д. 5.

3. В графе 3 указывается полный адрес места расположения убежища (ПРУ), например: 628486, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 5, административный корпус.

4. В графе 4 указывается инвентарный номер убежища (ПРУ), например: 421-85, где 421 - инвентарный номер по учету Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 85 - код автономного округа.

5. В графе 4 указывается фактическая форма собственности на убежище: «Ф» - федеральная; «Г» – окружная, «М» – муниципальная, «Ч» - иная форма собственности (частная).  Вид правообладания: «ПХВ» - право хозяйственного ведения; «ОУ» - оперативное управление; «Х» - ответственное хранение.

6. В графе 6 указывается тип убежища (ПРУ): ВУ - встроенное; ОСУ - отдельно стоящее.

7.  В графе 7 указывается класс убежища (ПРУ): А-II; А-III; А-IV и А-V (П-1; П-2; П-3; П-4 и П-5).

8. В графе 8 указывается вместимость убежища (ПРУ) в тысячах человек по проекту (паспорту).

9. В графе 9 указывается соответствие убежища (ПРУ) нормам проектирования ИТМ ГО:  соответствует «+» и не соответствует «-».

10. В графе 10 указывается общая площадь убежища (ПРУ) в м2.

11. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию убежища (ПРУ), например: 1999.

12. В графе 12 указывается наличие заключенного договора с приватизированными организациями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 №359:

- есть в наличии  «+» номер и дата договора;

- отсутствует  «-».

13. В графе 13 указывается использование ПРУ в мирное время:

- при наличии заключенного договора аренды - аренда;

- для нужд организации (склад, класс ГО и т.п.) - ОЭ;

- не используется - проставляется «0».

14. В графе 17 указывается готовность ПРУ к приему укрываемых (обязательно):

- готово к приему укрываемых - ГО;

- требует текущего ремонта - ОГО;

- требует капитального ремонта – НГО.

15. Форма отрабатывается в 5 экземплярах. Пакет документов направляется в комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий) в городе Когалыме.

Форма № 8

к методическим рекомендациям по проведению инвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны в городе Когалыме

Перечень

защитных  сооружений гражданской обороны, предлагаемых к передаче в муниципальную собственность

находящихся в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

по состоянию на___________ 2014 г.

| № п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес организации | Полный адрес места расположения убежища (ПРУ), с указанием строения, подъезда | Инвентарный номер убежища (ПРУ) | Форма собственности убежища (ПРУ) | Тип убежища (ПРУ) | Класс убежища (ПРУ) | Вместимость, тыс. чел | Соответствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, м2 | Заключение договора на использования ЗС ГО | Год ввода в эксплуатацию | Использование в мирное время | Готовность к приему укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Убежища |
|  | ПРУ |

Председатель

Комиссии:

подпись фамилия, И.О.

Члены

Комиссии:

подпись фамилия, И.О.

подпись фамилия, И.О.

подпись фамилия, И.О.

Порядок заполнения формы № 8

- В графе 1 указывается номер по порядку.

2. В графе 2 указывается полное наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес организации, например: ОАО (или ЗАО, ООО, ФГУП, ГУП, МУП и т.п.) "Вулкан",  628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д. 5.

3. В графе 3 указывается полный адрес убежища (ПРУ), например: 628001, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д. 5, административный корпус.

4. В графе 4 указывается инвентарный номер убежища (ПРУ), например: 421-85, где 421 - инвентарный номер по учету Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, 85 - код автономного округа.

5. В графе 5 указывается фактическая форма собственности убежища (ПРУ): «Ф»- федеральная; «Г» – окружная, «М» – муниципальная, «Ч»- иная форма собственности (частная). Вид правообладания: «ПХВ» - право хозяйственного ведения; «ОУ» - оперативное управление; «Х» - ответственное хранение.

6. В графе 6 указывается тип убежища (ПРУ): ВУ - встроенное; ОСУ - отдельно стоящее.

7.  В графе 7 указывается класс убежища (ПРУ): А-II; А-III; А-IV и А-V (П-1; П-2; П-3; П-4 и П-5).

8. В графе 8 указывается вместимость убежища (ПРУ) в тысячах человек по проекту (паспорту).

9. В графе 9 указывается соответствие убежища (ПРУ) нормам проектирования ИТМ ГО:  соответствует «+» и  не соответствует  «-».

10. В графе 10 указывается общая площадь убежища (ПРУ) в м2.

11. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию убежища (ПРУ), например: 1999.

12. В графе 12 указывается наличие заключенного договора с приватизированными организациями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 359:

- есть в наличии  «+» номер и дата договора;

- отсутствует «-».

13. В графе 13 указывается использование ПРУ в мирное время:

- при наличии заключенного договора аренды - аренда;

- для нужд организации (склад, класс ГО и т.п.) - ОЭ;

- не используется - проставляется «0».

14. В графе 17 указывается готовность ПРУ к приему укрываемых (обязательно):

- готово к приему укрываемых - ГО;

- требует текущего ремонта - ОГО;

- требует капитального ремонта – НГО.

15. Форма отрабатывается в 5 экземплярах. Пакет документов направляется в комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий) в городе Когалыме.